План мероприятий

по выполнению предписаний Роспотребнадзора об устранении выявленных нарушений обязательных требований №176 УПР по Ярославской области «05» апреля 2024г

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Выявленные нарушения** | **Предписание и сроки исполнения по предписанию** | **Планируемые мероприятия** | **Ответственный** | **Срок исполнения** |
| 1 | Принять меры по устранению дефектов стен в раздевалке для мальчиков при большом спортивном зале в соответствии требованиям санитарного законодательства согласно п. 2.5.з. сп 2.4.з 648-20 , срок - 31.08.2026 | Устранить дефекты стен в раздевалках мальчиков при большом спортивном зале срок- 31.08.2026г | Произвести текущий ремонт в раздевалке мальчиков | Заведующий хозяйством  Никифорова Н.А. | до З1.08.2026 |
| 2 | Содержать источники искусственного освещения в исправном состоянии, неисправные лампы направлять на утилизацию в порядке, установленном законодательством РФ в соответствии требованиям санитарного законодательства согласно п. 2.8.9. сп 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитаниям и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи срок - постоянно. | Обеспечить утилизацию неисправных ламп. Включить в закупки заключение контрактов со специализированными организациями по вывозу ламп.  Заменять источники искусственного света своевременно срок май-июнь 2024г | Произвести замену источников света в здание школы | Заведующий хозяйством  Никифорова Н.А. | По мере финансирования в соответствии с графиком. |
| 3 | Принять меры по устранению дефектов напольного покрытии в раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале в соответствии требованиям санитарного законодательства согласно п.2.5.2. сп 2.4.з648-20 , «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитаниям и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи законодательства срок - 31.08.202б. | Устранить дефекты напольного покрытия в раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале срок- 31.08.2026г | Произвести текущий ремонт в женской и мужской раздевалках при большом спорт зале. | Заведующий хозяйством  Никифорова Н.А. | По мере финансирования в соответствии |
| 4 | Принять меры по замене оконных блоков в рекреации II этажа, рекреации III этажа и рекреации I и IV этажей, кабинет технологии для девочек, малый спортивный зал, кабинет информатики в соответствии требованиям санитарного законодательства согласно л. 2.7.2. сп 2.4.з648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитаниям и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи законодательства срок - 31.08.202бг | Произвести текущий ремонт оконных блоков в рекреации 2эт, рекреации 3эт и рекреациях 1 и 4 эт. Кабинет технологии для девочек, малый спортивный зал, кабинет информатики срок 31.08.2026г. | 1)Произвести замену оконных блоков на 4эт каб 43,44(каб инф.). Актовый зал 2эт заявка в ЦОФ от 30.01.2024г  2) Произвести замену оконных блоков в рекреациях, каб. технологии, малом спортивном зале. | Заведующий хозяйством  Никифорова Н.А. | 1. июль-август 2024 2. По мере финансирования до 31.08.2026 |
| 5 | Устранить и не допускать наличие трещин и иное нарушение целостности стекла в помещениях, предназначенных для пребывании детей в соответствии требованиям санитарного законодательства согласно п. 2.8.з. сп 2.4.3648-20 , срок - постоянно. | Произвести текущий ремонт целостности стекла в помещении школы срок-постоянный | Произвести замену оконных блоков в рекреациях, каб. технологии, малом спортивном зале. | Заведующий хозяйством  Никифорова Н.А. | По мере финансирования до 31.08.2026 |
| 6 | Принять меры И оборудовать туалетные кабины дверями при их отсутствии в туалетных комнатах для мальчиков и девочек в соответствии требованием санитарного законодательства согласно п. 2.4.1,1. сп 2.4.зб48-20 , срок - 31.08.2026. | Включить в закупки туалетные кабинки для 4 эт туалет девочки, 3эт туалет мальчики и девочки срок- 31.08.2026г | Произвести установку туалетных кабинок в туалетных комнатах 3 и 4 этажа. | Заведующий хозяйством  Никифорова Н.А. | до З1.08.2024 |
| 7 | Принять меры и оборудовать в зависимости от климатической зоны реryлируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника окна учебных помещений в соответствии требованиям санитарного законодательства согласно." п.2.4.1з. сп 2.4.з648-20 , срок - 31.08.202б | Включит в закупки регулируемые солнцезащитные устройства с длинной не ниже уровня подоконника окна для кабинетов школы | Произвести монтаж солнцезащитных устройств в каб 15, 18,12.45,46,48. | Произвести монтаж солнцезащитных устройств в каб 15, 18,12.45,46,48. | По мере финансирования до 31.08.2026 |
| 8 | Принять меры и оборудовать ограждающими устройствами отопительные приборы в соответствии требованиям санитарного законодательства согласно п. 2,7,5, сп 2.4.3648-20 срок-31.08.2024г | Включит в закупки ограждающие устройства для радиаторов в учебных помещениях школы | Установить ограждающие устройства в каб 15, 18,12.45,46,48. | Заведующий хозяйством  Никифорова Н.А. | до З1.08.2024 |
| 9 | Не допускать в одном помещении использовать лампы с разным светоизлучением в соответствии требованиям санитарного законодательства согласно п. 2.8.5. сП 2.4.з648-2О (Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлении детей и молодея(и)), срок - 3 1.08.2026 | Произвести замену ламп с разным цветом в помещении школы | Произвести замену ламп помещений школы 1 эт,2эт,3эт,4эт и рекреаций | Заведующий хозяйством  Никифорова Н.А. | до З1.08.2024 |
| 10 | Принять меры и оборудовать кабинет химии в соответствии требованиям санитарного законодательства согласно п. 3.4.8. сп 2,4.з648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлении детей и молодея(и)), срок-постоянно | Провести косметический ремонт кабинета химии, заявка в ЦОФ от 01.02.24г | Провести ремонт каб.химии июль 2024г | Заведующий хозяйством  Никифорова Н.А. | до З1.08.2024 |
| 11 | Принять меры и обеспечить организацию трудового обучения в кабинете технологии в соответствии требованиям санитарного законодательства согласно п. 3.4.17, сп 2.4.з648-2О (Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>, срок - 3 1.08.2026. | Провести ремонт в кабинете технологии в соответствии с требованиями санитарного законодательства срок-31.08.2026г | Провести ремонт 2024-2025г | Заведующий хозяйством  Никифорова Н.А. | По мере финансирования до З1.08.2026 |
| 12 | Принять меры и устранить дефекты и повреждении стен и потолка, а также следы протеканий в кабинете технологии у девочек, в туалетных комнатах для девочек I эт правой стороны; учебный кабинет N 46, туалетная комната для мальчиков и девочек [V этаж; учебный кабинет химии; библиотека, кабинет технологии для мальчиков и актовый зал в соответствии требованиям и согласно законодательства согласно п. 2.5.з. сп 2.4.3б48-20 , срок - 31 .08.202б. | Провести текущий ремонт протечек потолка и стен и следы протекания в кабинете технологии у девочек в туалетных комнатах у девочек 1 эт правой стороны; учебный кабинет №46, туалетная комната для мальчиков и девочек 4 эт, каб химии, библиотека кабинет технологии для мальчиков актовый зал. Июнь- август 2024г срок-31.08.2026г | Провести ремонт стен и потолка | Заведующий хозяйством  Никифорова Н.А. | По мере финансирования до З1.08.2026 |
| 13 | Принять меры и обеспечить уровень искусственной освещенности в соответствии требований санитарного законодательства согласно п. 2.8.5. сп 2.4.з648-20 ((Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>, срок \_ 3 1.08,2026, | Обеспечить уровень искусственной освещенности в соответствии с требованиями санитарного законодательства | Включить в закупку светильники в помещение школы | Заведующий хозяйством  Никифорова Н.А. | По мере финансирования до З1.08.2026 |
| 14 | Принять меры по замене оконных блоков в производственных помещений пищеблока в соответствии требованиям санитарного законодательства согласно п. 2.7.2. yr п.2.8.3 сП 2,4.з648-20 (Санитарно-эпидемиологические требований к организациям воспитания и обучения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи)), срок \_ 31.08.2026. | Замена оконных блоков в пищеблоке заявка в ЦОФ от 01.02. 2024г срок-31.08.2026г | Замена оконных блоков пищеблока 2024-2025г | Заведующий хозяйством  Никифорова Н.А | По мере финансирования до З1.08.2026 |
| 15 | Усилить контроль и привить в соответствии национального календаря профилактических прививок ревакцинация против кори) сотрудников общеобразовательного }учреждения в соответствии требованиям санитарного законодательства согласно п. 1.5. сП 2.4,з648-20 ((Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, срок - немедленно и постоянно, | Контроль за прививками немедленно и постоянно 2024г | Контроль за прививками немедленно и постоянно 2024г | Зам Директора по ОБ Хомяков С.Н. | Постоянно |
| 16 | Принять меры по устранению дефектов внутренней отделки производственных помещений пищеблока в соответствии требованиям санитарного законодательства согласно п. 2.16. СанПиН 2,з12.4.3590-20 , срок \_ З 1.08.2026. | Обеспечить ремонт дефектов внутренней отделки производственных помещений пищеблока | Ремонт пищеблока | Заведующий хозяйством  Никифорова Н.А. | июль-август 2024 |